+12V gegenüber Masse
+12 V
0 V /GND
        USB Buchse
       Ist so in fast allen Geräten
Gehäuse meist mit Masse verbunden
+5V gegenüber Masse
+5 V
0 V /GND
Masse / OV
GND
Vielfach alle Metallteile eines Gehäuses
Schutzleiter des Netzsteckers / Netzteils.
Bei Netzteil mit PE Anschluss (interne mit Klemmen L / N / PE)
müssen zwingend alle berührbaren Teile mit PE verbunden sein.
Mögliche Varianten
Grün empfohlen
-12V gegenüber Masse
Zusammenschaltung von 2/3 und mehr Spannungsquellen
ROT ist zwingend notwendig, andernfalls ist eine Quelle „Schwimmend“ Angeschaltet mit vollkommen unklaren Folgen. Nicht funktionieren ist die einfachste Folge.
„Schwimmender“ betrieb der gesammten Schaltung führt über USB zu möglichen Störströmen mit Störungen im Datenverkehr. ( im einfachsten Fall ).
Seckernetzteil mit Schutzklasse II
Die parasitäre Kapazität kann Probleme bereiten
wenn die Massen der Geräte oder der Schirm ungünstig angeschlossen ist / sind.
220V~ 12V
+12 V
0 V /GND